## 氧气透过量
2025年济南兰光塑料薄膜物理性能实验室间比对试验——氧气透过量
请将检测结果发送至：
传真： | 0531-85062108
E-mail: | lab@labthink.com
请在黄色底纹处填写相应信息。
实验室代码
检测原理
检测标准
检测设备 (仪器名称)
检测设备 (型号)
检测条件 |  | 23 | ℃ | 0 | %RH
检测结果:
氧气透过量 |  |  |  | OTR单位： |  | 备注
试样 | 结果1 | 结果2 | 结果3 | 平均值 | 标准偏差 | 样品厚度(μm)
A
B
说明：请在黄色区域填写相应信息，平均值和标准偏差由软件自动计算。

## 水蒸气透过量
2025年济南兰光塑料薄膜物理性能实验室间比对试验——水蒸气透过量
请将检测结果发送至：
传真： | 0531-85062108
E-mail: | lab@labthink.com
请在黄色底纹处填写相应信息。
实验室代码
检测原理
检测标准
检测设备 (仪器名称)
检测设备 (型号)
检测条件 |  | 38 | ℃ | 90 | %RH
检测结果:
水蒸气透过量 g/(㎡·24h) | [5 empty] | 备注
试样 | 结果1 | 结果2 | 结果3 | 平均值 | 标准偏差 | 样品厚度(μm)
C
D
说明：请在黄色区域填写相应信息，平均值和标准偏差由软件自动计算。

## 拉伸性能
2025年济南兰光塑料薄膜物理性能实验室间比对试验——拉伸性能
请将检测结果发送至：
| 传真： |  | 0531-85062108
| E-mail: |  | lab@labthink.com
请在黄色底纹处填写相应信息。
实验室代码
检测标准
检测设备 (仪器名称+型号+量程)
| 检测条件 |  |  | 23 | ℃ | 50 | %RH
| 检测速度 |  |  | 300 | mm/min
| 试样宽度 |  |  | 15 | mm
| 标线距离 |  |  | 100 | mm
| 试样厚度 |  |  |  | um
检测结果:
| 拉断力（N） | [6 empty] | 标准偏差
| 试样 | 结果1 | 结果2 | 结果3 | 结果4 | 结果5 | 平均值
E
| 断裂标称应变（%） | [6 empty] | 标准偏差
| 试样 | 结果1 | 结果2 | 结果3 | 结果4 | 结果5 | 平均值
E
说明：请在黄色区域填写相应信息，平均值和标准偏差由软件自动计算。